Obdrželi jsme od jednoho z uchazečů elektronickou žádost o dodatečnou informaci v tomto znění :

Dobrý den,

prosím o upřesnění. Ve výkazu výměr se má ocenit Atypická dřevěná konstrukce, pol.č.33. Nepodařilo se mi v projektu dohledat o co se jedná. Můžete to prosím upřesnit.

Děkuji

S pozdravem

Odpověď zadavatele :

O atypické dřevěné konstrukci je zmínka ve výkrese č. D3. Jedná se o zaizolování potrubí nad terénem, které bude opatřeno dřevěným „budníkem“, aby zaizolované trubky nad terénem nepůsobily nevzhledně.

Přikládáme fotografii stávajícího altánu na ČOV.