# ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

## „Vakový zvedák s váhou“

1)	Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:		Domov u studánky

Sídlo:			Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Právní forma:	příspěvková organizace

IČ:			00854310

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :  Mgr. Jitka Beránková, ředitelka

tel.: 465 507 700, e-mail: info@domust.cz

2)	Informace o předmětu a místu provedení

Místo dodávky:	Domov u studánky,

Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Doba plnění: 	předpokládaný termín : květen – červenec  2018

Předmět plnění:       Dodávka vakového zvedáku s váhou.  Součástí dodávky bude  zaškolení obsluhy.

3)	Technická specifikace

- Bezpečné maximální pracovní zatížení – 220 kg

- Hmotnost – 70 kg

- Rozsah zdvihu - 1300 mm

- Minimální výše zdvihu – 220 mm

- Maximální výše zdvihu – 1500 mm

- Baterie – 24 V, 5,5 Ah

- Indikátor vybití baterie

- Automatické bezpečnostní zastavení spouštění při nárazu na překážku

- Kolečka s nízkým třením, zadní kolečka s brzdami

- Váha

- Vak síťový – 2 kusy, velikosti L, M

- Vak standartní – 2 kusy, velikosti L, M

4)  Financování zakázky

Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

5)	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh – nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem, může být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě a v této zadávací dokumentaci. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

Členění nabídky:

- Krycí list – příloha č. 1 (obsahuje identifikační údaje uchazeče)

- Kvalifikace a její  prokázání (dle bodu 5 výzvy)

- Podepsaný návrh kupní smlouvy – příloha č. 2

- Technické specifikace (dle bodu 5a výzvy)

- Požadavky na stavební připravenost a připojovací body.

6)	Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH a včetně DPH. Vše bude zpracováno v cenové úrovni k datu podání nabídky.

Platební podmínky budou součástí návrhu smluvního vztahu s tím, že:

.

- Cena bude uhrazena po dodání zvedáku včetně dokladů, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

- splatnost faktur je minimálně 14 kalendářních dnů.

7)	Způsob hodnocení nabídek

Přijaté nabídky budou hodnoceny výběrovou skupinou podle jediného kritéria, kterým je celková nabídková cena na dodávku vakového zvedáku, za předpokladu splnění technické specifikace.

8) Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel v nabídce nepřipouští varianty řešení.

V Anenské Studánce dne 19. dubna 2018

Mgr. Jitka Beránková, ředitelka